零星材料采购清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管 | DN32*3mm | 米 | 128 |  |
| 2 | PPR管 | DN20mm*2.3mm | 米 | 40 |  |
| 3 | PPR管 | DN25mm*2.8mm | 米 | 96 |  |
| 4 | PPR弯头 | DN32mm | 个 | 22 |  |
| 5 | PPR管帽 | DN32mm | 个 | 6 |  |
| 6 | PPR直接 | DN32mm | 个 | 25 |  |
| 7 | PPR外丝直接 | DN32mm | 个 | 9 |  |
| 8 | PPR截止阀 | DN32mm | 个 | 5 |  |
| 9 | PPR三通 | DN32mm | 个 | 25 |  |
| 10 | PPR内丝弯头 | DN32mm | 个 | 6 |  |
| 11 | PPR变径内丝三通 | DN32*25mm | 个 | 15 |  |
| 12 | PPR直接 | DN25mm | 个 | 16 |  |
| 13 | PPR弯头 | DN25mm | 个 | 14 |  |
| 14 | PPR内丝直接 | DN25mm | 个 | 30 |  |
| 15 | PPR弯头 | DN20mm | 个 | 10 |  |
| 16 | PPR内丝直接 | DN20mm | 个 | 30 |  |
| 17 | PPR外丝直接 | DN20mm | 个 | 16 |  |
| 18 | PE弯头 | DN80mm | 个 | 6 |  |
| 19 | PE法兰 | DN80mm | 套 | 3 |  |
| 20 | PE法兰 | DN100mm | 套 | 1 |  |
| 21 | PE管帽 | DN80mm | 个 | 2 |  |
| 22 | PE双壁波纹管 | DN200mm | 米 | 72 |  |
| 23 | PE管 | DN75mm | 米 | 450 |  |
| 24 | PE管 | DN40mm | 米 | 180 |  |
| 25 | PE三通 | 75*40mm | 个 | 10 |  |
| 26 | PE截止阀 | DN75mm | 个 | 2 |  |
| 27 | PE截止阀 | DN40mm | 个 | 10 |  |
| 28 | PE弯头 | DN75mm | 个 | 3 |  |
| 29 | PE堵头 | DN75mm | 个 | 2 |  |
| 30 | PE三通 | DN90*DN75mm | 个 | 1 |  |
| 31 | PE直接 | DN75mm | 个 | 75 |  |
| 32 | PVC弯头 | 50mm | 个 | 15 |  |
| 33 | PVC三通 | 50mm | 个 | 20 |  |
| 34 | PVC管 | 50mm | 米 | 32 |  |
| 35 | PVC管卡 | 20mm | 个 | 50 |  |
| 36 | 玛钢管古 | DN20mm | 个 | 1 |  |
| 37 | 玛钢弯头 | DN20mm | 个 | 3 |  |
| 38 | 橡胶垫 | DN80mm | 个 | 5 |  |
| 39 | 止回阀 | H44X-16Q,DN80mm | 个 | 1 |  |
| 40 | 消防压力开关 | D15*DC24V | 个 | 1 |  |
| 41 | 橡胶垫 | DN65mm | 个 | 2 |  |
| 42 | 外丝镀锌管 | 20*100mm | 根 | 4 |  |
| 43 | 消防泵 | TGL-80-200-15KW | 台 | 1 |  |
| 44 | 变频控制箱 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 不锈钢五通管 | 80口径带止回阀 | 套 | 1 |  |
| 46 | 压力罐 | 10公斤24L | 个 | 1 |  |
| 47 | 压力表 | 10公斤 | 个 | 1 |  |
| 48 | 传感器 | 10米 | 套 | 1 |  |
| 49 | 电机底座 | 300*700mm | 个 | 1 |  |
| 50 | 消防水带 | DN50mm | 米 | 320 |  |
| 51 | 喷淋PE管 | 10mm | 米 | 200 |  |
| 52 | 喷淋三通+喷嘴 |  | 套 | 200 |  |
| 53 | 电动三轮雾炮车 | 60V/1500L | 辆 | 1 |  |
| 54 | 不锈钢水箱 | 1500L | 个 | 1 |  |
| 55 | 室外消防栓 | 100# | 套 | 1 |  |
| 56 | 人脸识别翼闸 |  | 套 | 3 |  |
| 57 | 安全网 | 1*6m | 张 | 350 |  |
| 58 | 密目网（阻燃） | 1.8*6m | 张 | 450 |  |
| 59 | 铁皮警示带 | 200*2m | 米 | 2304 |  |
| 60 | 电动门电机+齿条 | 2000W | 套 | 1 |  |
| 61 | 8.8级高强螺栓 | 8*30mm | 套 | 600 |  |
| 62 | 8.8级高强螺栓 | 10*50mm | 套 | 150 |  |
| 63 | 8.8级高强螺栓 | 12*50mm | 套 | 100 |  |
| 64 | 8.8级高强螺栓 | 20*160mm | 套 | 400 |  |
| 65 | 8.8级高强螺栓 | 14*150mm | 套 | 250 |  |
| 66 | 镀锌丝杆 | 12*3m | 米 | 90 |  |
| 67 | 螺母 | 12mm | 个 | 500 |  |
| 68 | 镀锌螺栓 | 18*50mm | 套 | 400 |  |
| 69 | 镀锌螺栓 | 14*60mm | 套 | 250 |  |
| 70 | 镀锌螺栓 | 14*140mm | 套 | 750 |  |
| 71 | 镀锌螺栓 | 5*30mm | 套 | 300 |  |
| 72 | 镀锌螺栓 | 8*80mm | 套 | 320 |  |
| 73 | 六角钻尾丝 | 4.8*50mm | 盒 | 2 |  |
| 74 | 平头燕尾丝 | 4.2*16mm | 盒 | 4 |  |
| 75 | 六角钻尾丝 | 4.8*20mm | 盒 | 25 |  |
| 76 | 避雷接地针 | 16*800mm | 根 | 40 |  |
| 77 | 5层货架 | 600*2000mm | 套 | 4 |  |
| 78 | 平铁锹 | 带把 | 套 | 30 |  |
| 79 | 编织袋 | 600*800mm | 个 | 1000 |  |
| 80 | 尼龙绳 | 20mm | 米 | 100 |  |
| 81 | 绝缘手套 | 12kv | 付 | 10 |  |
| 82 | 灭火器 | 4公斤 | 个 | 80 |  |
| 83 | 灭火器箱 | 2具装 | 个 | 40 |  |
| 84 | 电缆五指套 | 70-120² | 套 | 2 |  |
| 85 | 热缩管 | 20mm | 米 | 20 |  |
| 86 | 高压胶布 |  | 卷 | 10 |  |
| 87 | 铜管 | 25² | 个 | 20 |  |
| 88 | 铜管 | 35² | 个 | 20 |  |
| 89 | 铜管 | 50² | 个 | 20 |  |
| 90 | 铜管 | 70² | 个 | 20 |  |
| 91 | 铜管 | 95² | 个 | 20 |  |
| 92 | 铜鼻子 | 70² | 个 | 10 |  |
| 93 | BVR双色线 | 6² | 米 | 200 |  |
| 94 | 开口铜鼻 | 100A | 个 | 200 |  |
| 95 | 开口铜鼻 | 200A | 个 | 200 |  |
| 96 | 开口铜鼻 | 400A | 个 | 100 |  |
| 97 | 正泰漏电 | 400A | 个 | 2 |  |
| 98 | 正泰漏电 | 250A | 个 | 2 |  |
| 99 | 正泰漏电 | 160A | 个 | 3 |  |
| 100 | 正泰漏电 | 100A | 个 | 2 |  |
| 101 | 文件柜 | 900*1800mm | 个 | 1 |  |
| 102 | 扎带 | 4*200mm | 包 | 2 |  |
| 103 | 扎带 | 4*400mm | 包 | 2 |  |
| 104 | 对讲机 |  | 台 | 5 |  |
| 105 | 对讲机电池 |  | 块 | 6 |  |
| 106 | 红地毯 | 2m宽 | 米 | 30 |  |
| 107 | 弓型卸扣 | 6.5T | 个 | 8 |  |
| 108 | 电焊手套 | 牛皮 | 双 | 50 |  |
| 109 | 手套 | 帆布 | 双 | 200 |  |
| 110 | 加厚大垃圾桶 | 240L | 套 | 20 |  |
| 111 | 花篮螺丝 | 20*500mm | 个 | 12 |  |
| 112 | 铜水龙头 | DN20mm | 个 | 1 |  |
| 113 | 水龙头 | DN15mm | 个 | 30 |  |
| 114 | 透明胶带 | 50宽 | 卷 | 10 |  |
| 115 | 铁丝 | 12# | 公斤 | 50 |  |
| 116 | 焊接弯头 | DN50mm | 个 | 7 |  |
| 117 | 电热水器+底座 | 380V/9千W | 套 | 1 |  |
| 118 | 电热水器+底座 | 380V/12千W | 套 | 1 |  |
| 119 | 电热水器+底座 | 380V/15千W | 套 | 1 |  |
| 120 | 玛钢弯头 | DN25mm | 个 | 5 |  |
| 121 | 圆形凉亭+座椅 | 3m | 套 | 1 |  |
| 122 | 安全带 | 五点式双钩 | 套 | 30 |  |
| 123 | 膨胀螺丝 | 16*150mm | 条 | 120 |  |
| 124 | 冲击钻头 | 20*200mm | 个 | 2 |  |
| 125 | 电焊把钳 | 800A | 把 | 2 |  |
| 126 | 通用锁 | 32mm | 把 | 50 |  |
| 127 | 小滚桶 | 100mm | 个 | 150 |  |
| 128 | 蛇皮管 | DN25mm | 米 | 250 |  |
| 129 | 万能胶 | 15L | 桶 | 10 |  |
| 130 | 旧木胶板 | 650*1830mm | 块 | 275 |  |
| 131 | 旧木胶板 | 500*1830mm | 块 | 200 |  |
| 132 | 欧式护栏 | 700*420mm | 片 | 70 |  |
| 133 | 护栏网 | 2000*3000mm | 米 | 435 |  |
| 134 | 综合用电体验区 | 2200*600*2400mm | 套 | 1 |  |
| 135 | 消防器材展示区 | 2400*400*2000mm | 套 | 1 |  |
| 136 | 钢丝绳体验区 | 2200*600*2400mm | 套 | 1 |  |
| 137 | 洞口坠落体验区 | 2400*2400m*4600mm | 套 | 1 |  |
| 138 | 雨衣 | XXXL | 套 | 43 |  |
| 139 | 雨鞋 | 41.42.43 | 双 | 50 |  |
| 140 | 扬尘检测系统 | 八项+4G联网 | 套 | 1 |  |
| 141 | 镀锌钢板 | 1m*2m*1mm | 张 | 60 |  |
| 142 | 镀锌扁铁 | 4*4mm | 米 | 30 |  |
| 143 | 防火桥架 | 100*100mm | 米 | 26 |  |
| 144 | 桥架弯头 | 100*100mm | 个 | 4 |  |
| 145 | 桥架三通 | 100*100mm | 个 | 2 |  |
| 146 | 轨道行车加重轮 | LD200 | 套 | 24 |  |
| 147 | 防尘网 | 6针8*30m | 卷 | 400 |  |
| 148 | 移动电视支架 | 32-75英寸 | 套 | 1 |  |
| 149 | 钢丝绳套 | 16*9m | 根 | 40 |  |
| 150 | 钢丝绳套 | 14*9m | 根 | 10 |  |
| 151 | 钢丝绳套 | 16*2m | 根 | 60 |  |
| 152 | 钢丝绳 | 16mm | 米 | 50 |  |
| 153 | 镀锌方管 | 20*40*2mm | 米 | 522 |  |
| 154 | 镀锌角钢 | 40*4mm | 米 | 102 |  |
| 155 | 镀锌预埋板 | 200*200*5mm | 块 | 5 |  |
| 156 | 镀锌方管 | 40*40*2mm | 米 | 30 |  |
| 157 | 镀锌钢板 | 1250*2500*0.75mm | 平米 | 102 |  |
| 158 | C型钢 | 140*50*20*2.0mm | 米 | 80 |  |
| 159 | 透明采光瓦 | 1*6m | 平米 | 78 |  |
| 160 | 彩钢瓦 | 840型0.5mm | 平米 | 971 |  |
| 161 | 彩钢脊瓦 | 150*150*0.5mm | 米 | 40 |  |
| 162 | 瓦楞板 | 51*1500*5000*1.2mm | 米 | 465 |  |
| 163 | 镀锌槽钢 | 63*6m | 米 | 210 |  |
| 164 | 镀锌角铁 | 30*3mm | 米 | 300 |  |
| 165 | 国标橡套电缆 | 3*4+2*2.5² | 米 | 600 |  |
| 166 | 反光背心 | 175mm | 件 | 750 |  |
| 167 | 彩条布 | 6*30m | 卷 | 54 |  |
| 168 | 轨道 | 63*32*18mm | 米 | 36 |  |