## Sheet1
采购计划明细表
◇ | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 焊接弯头 | DN50 | 个 | 30
2 | 焊接弯头 | DN100 | 个 | 10
3 | 铸钢手动刀闸阀 | PZ73H-16C(DN80) | 个 | 5
4 | 法兰橡套软连接 | DN40 | 个 | 2
5 | 闸阀 | Z41H-16C,PN1.6DN100 180℃ | 个 | 3
6 | 法兰闸阀 | DN40 | 个 | 2
7 | 止回阀 | H44H-16C DN80 | 个 | 1
8 | 不锈钢球阀 | DN20 | 个 | 50
9 | 不锈钢球阀 | DN25 | 个 | 35
10 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个 | 20
11 | 手动球阀 | DN80 Q41F-16C | 个 | 6
12 | 涡轮法兰蝶阀 | DN250 PN=1.6Mpa D341X-16Q球铁 | 个 | 6
13 | 蝶阀 | D71X-16 DN80 | 个 | 4
14 | 涡轮法兰蝶阀 | D341X-16C DN80 | 台 | 5
15 | 蝶阀 | D371X-16 DN80 | 个 | 6
16 | 涡轮法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 10
17 | 电动对夹蝶阀 | DN100其中电动执行器型号:PSQ202-220/50POT-PSAP4电源:AC220V输出力:200NM输入信号:DC-20MA行程:90° | 台 | 2
18 | 弹簧式安全阀 | A27T-16，DN25 | 个 | 2
19 | 板式单向节流截止阀 | DRVP10-1-10B | 个 | 3
20 | 阀门电动执行器装置 | PA60-S2 | 套 | 2
21 | 液压阀 | HY-HB10 | 件 | 3
22 | 法兰盘 | DN100 1.6MPa | 片 | 40
23 | 法兰盘 | 1.6MPa DN40 | 片 | 10
24 | 法兰盘 | DN32 1.6MPa | 个 | 20
25 | 焊接弯头 | DN40 | 个 | 20
26 | 钢垫片 | DN300 | 片 | 30
27 | 钢垫片 | DN100 | 片 | 50
28 | 钢垫片 | DN50 | 片 | 30