附件：

采 购 清 单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERT-Ⅱ型地暖管 | DN20 | 米 | 100 |
| 2 | PERT-Ⅱ型双活接球阀 | DN20 | 个 | 1308 |
| 3 | PERT-Ⅱ型弯头 | 90度DN20 | 个 | 100 |
| 4 | PERT-Ⅱ型直接 | DN20 | 个 | 120 |
| 5 | PPR管 | 冷水DN20 | 米 | 7216 |
| 6 | PPR管 | 冷水DN25 | 米 | 1862 |
| 7 | PPR管 | 冷水DN32 | 米 | 84 |
| 8 | PPR管 | 热水DN20 | 米 | 5120 |
| 9 | PPR三通 | DN25*20 | 个 | 1406 |
| 10 | ppr双活接铜球阀 | DN20 | 个 | 2 |
| 11 | PPR弯头 | 热水90度DN20 | 个 | 15369 |
| 12 | PPR直接 | 25*20mm | 个 | 700 |
| 13 | PSP 外丝四通 | 20*25mm | 个 | 168 |
| 14 | PSP 外丝四通 | 20*32mm | 个 | 155 |
| 15 | PSP 外丝四通 | 20*50mm | 个 | 78 |
| 16 | PSP法兰盘 | DN100 | 个 | 17 |
| 17 | PSP法兰盘 | DN50 | 个 | 11 |
| 18 | PSP法兰盘 | DN65 | 个 | 22 |
| 19 | PSP法兰盘 | DN80 | 个 | 40 |
| 20 | PSP法兰盘+芯 | DN100 | 套 | 8 |
| 21 | PSP法兰盘+芯 | DN80 | 套 | 10 |
| 22 | PSP管 | 32mm | 米 | 280 |
| 23 | PSP管 | 50mm | 米 | 152 |
| 24 | PSP活接 | 50mm | 个 | 80 |
| 25 | PSP内丝四通 | 40*20mm 40热熔 | 个 | 32 |
| 26 | PSP内丝四通 | 40*25mm 40热熔 | 个 | 40 |
| 27 | PSP内丝四通 | 50*20mm 50热熔 | 个 | 110 |
| 28 | PSP内丝四通 | 50*25mm 50热熔 | 个 | 135 |
| 29 | PSP内丝弯头 | 25*20mm 20内丝 | 个 | 168 |
| 30 | PSP三通 | DN50 | 个 | 61 |
| 31 | PSP三通 | DN100*65 | 个 | 8 |
| 32 | PSP丝接四通（冷水型） | DN25*20 | 个 | 68 |
| 33 | PSP外丝直接 | DN50 | 个 | 387 |
| 34 | PSP弯头 | DN80 | 个 | 6 |
| 35 | PSP弯头 | DN100 | 个 | 10 |
| 36 | PSP弯头90°冷水 | DN50 | 个 | 53 |
| 37 | PSP弯头90°冷水 | DN65 | 个 | 34 |
| 38 | PSP异径直接 | DN80*65 | 个 | 6 |
| 39 | PSP异径直接 | DN65*50 | 个 | 50 |
| 40 | PSP异径直接 | DN50*40 | 个 | 131 |
| 41 | PSP异径直接 | DN50*25 | 个 | 34 |
| 42 | PSP异径直接 | DN40*32 | 个 | 76 |
| 43 | PSP异径直接 | DN40*25 | 个 | 78 |
| 44 | PSP异径直接 | DN32*25 | 个 | 120 |
| 45 | PSP异径直接 | DN25*15 | 个 | 2 |
| 46 | PSP直接 | DN65 | 个 | 64 |
| 47 | PSP直接 | 外丝DN50 | 个 | 700 |
| 48 | PSP直接 | DN100 | 个 | 60 |
| 49 | PSP直接 | DN80 | 个 | 60 |
| 50 | pvc堵头 | DN20 | 个 | 4449 |
| 51 | PVC管 | DN20 | 米 | 7828 |
| 52 | PVC管 | DN50 | 米 | 780 |
| 53 | PVC管 | DN75 | 米 | 1592 |
| 54 | PVC管 | DN110 | 米 | 1361 |
| 55 | PVC炮钉卡 | 20mm | 个 | 27700 |
| 56 | pvc锁母 | DN20 | 个 | 4200 |
| 57 | PVC弯头 | 45度DN110 | 个 | 200 |
| 58 | PVC弯头 | 90度DN75 | 个 | 162 |
| 59 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1 |
| 60 | 避雷卡子 | 16mm | 套 | 886 |
| 61 | 不锈钢变径 | DN50*40 | 个 | 4 |
| 62 | 不锈钢变径 | DN40*32 | 个 | 2 |
| 63 | 不锈钢变径 | DN32*25 | 个 | 2 |
| 64 | 不锈钢变径 | DN25*20 | 个 | 4 |
| 65 | 不锈钢变径 | DN25*10 | 个 | 40 |
| 66 | 不锈钢变径 | DN20*15 | 个 | 72 |
| 67 | 不锈钢变径 | DN20*10 | 个 | 25 |
| 68 | 不锈钢变径 | DN15*10 | 个 | 760 |
| 69 | 不锈钢管 | DN10 | 米 | 1831 |
| 70 | 不锈钢管 | DN25 | 米 | 72 |
| 71 | 不锈钢活接内丝 | DN10*15 | 个 | 800 |
| 72 | 不锈钢六角对丝 | DN25 | 个 | 835 |
| 73 | 不锈钢三通 | DN20*10 | 个 | 359 |
| 74 | 不锈钢外螺纹转换接头 | 10*八分之三 | 个 | 160 |
| 75 | 不锈钢弯头 | DN10 | 个 | 2900 |
| 76 | 不锈钢弯头 | DN20 | 个 | 22 |
| 77 | 不锈钢弯头转换头 | 4分内丝 | 个 | 100 |
| 78 | 不锈钢移动螺母转换接头 | 40*二分之一 | 个 | 43 |
| 79 | 不锈钢直接 | 20外丝 | 个 | 505 |
| 80 | 不锈钢转换头 | DN10 | 个 | 868 |
| 81 | 不锈钢转换头 | DN20 | 个 | 70 |
| 82 | 阻燃波纹管 | 16mm | 米 | 1500 |
| 83 | 阻燃波纹软管 | 34.5mm | 米 | 1300 |
| 84 | 阻燃刚性塑料导管 | 20mm | 米 | 8000 |
| 85 | 穿山刺膨胀螺栓 | 8*100mm | 条 | 8072 |
| 86 | 穿山刺膨胀螺栓 | 8*80mm | 条 | 4320 |
| 87 | 地暖管护弯 | 25mm | 个 | 310 |
| 88 | 地暖管护弯 | 20mm | 个 | 1200 |
| 89 | 金属软管 | 16mm | 米 | 1800 |
| 90 | 金属软管接头 | 16mm | 个 | 1270 |
| 91 | 沉头螺丝 | M5*40 | 个 | 18000 |
| 92 | 马桶移位器 | 110mm | 个 | 140 |
|  | 合计 |  |  | 141446 |